2008年西南氣流實驗高空觀測作業日誌紀錄表

～日誌填報說明～

序號：【測站代碼】－【探空儀系統】－【計畫之施放序號】－【重放代碼】－【施放結果】
（1）測站代碼：5位數字

CWB探空站：(Banciao【46692】  (Hualien【46699】  (Yongkang【46741】

學校支援測站：(Liouguei【99744】  (Taichung【99770】  (Hengchun【99759】

空軍軍方支援測站：(Magong【46734】  (Pingtung【46750】  (Lyudao【46780】

海軍軍方支援測站：(Dongsha【46810】  (Ship_SW【99810】  (Ship_NE【99692】
（2）探空儀系統：2位數字

第一碼：(Tracking（T）   (GPS（G）

第二碼：(Meisei（M）   (Vaisala（V）   (Graw（G）

（3）計畫之施放序號：3位數字

用以表示年度西南氣流實驗啟動時之探空觀測序號（若計畫要求東沙氣象站於2008年5月15日00Z啟動加強觀測，且要求一天施放4次，所以2008年5月15日00Z為編號001，06Z為編號002…以此類推），重放不列入累計序號。

（4）重放指示代碼：1位數字

0表示第1次施放，1表示重放1次，2表示重放第2次。

整點觀測時間前30分鐘進行第1次探空儀施放，升空後若於1小時內失去訊號或儀器出現問題方得以重放，與第1次施放的時間間隔超過1小時後則不再考慮重放，以免影響下依次的觀測。
（5）施放結果指示碼：1位大寫字母

S表示施放成功，F表示施放失敗。

S以作業單位而言，代表探空儀至少正確記錄到100hPa以上的天氣資訊（以利斜溫圖製作）；實驗單位的探空至少可達500hPa方可記錄為成功。（重放標準如前）。

探空儀可記錄的天氣資訊有：P、T、U、Wind，其中PTU採晶片感應而Wind採天線方位角與距離計算，原理不同。
[image: image1.png]


（6）路徑圖及風向風速垂直分布圖範例：

[image: image2.png]CWB Wind Prafile
EE 2007.12.29. 002

20 WS WD

WD 0 40 0 10 160 200 0 20 30 360 40 80
WemA) 0 25 50 75 100 125 150




Ex：46692－TM－001－0－S：台北站－追蹤式Meisei系統－實驗第1報－無重放－施放成功

2008年西南氣流實驗高空觀測作業日誌紀錄表
一、探空觀測序號：     －  －   － － 
                       【測站代碼】      【探空儀系統】   【施放序號】 【重放代碼】【施放結果】
二、施放結果說明：

(成功        年    月    日    UTC

(重放成功    年    月    日    UTC
(本次探空觀測經過     次重放後仍然失敗

原因：                                                                  【註】
【註】：若重放過程會影響下一次施放，則請不要重放。
三、探空觀測記錄： 用以描述施放探空儀當時地面觀測要素與比對探空儀感應器參數。
	地面氣壓：              hPa
	地面風向：            ∘（0-360∘）

	地面溫度：              ℃
	雲量：□0-6   □7-8   □9-10

	相對溼度：               ﹪
	降水：□有    □無

	地面風速：            m/sec
	地面狀態：□乾燥  □潮濕  □積水


四、探空儀控管（Baseline Check）：確認資料合理性以及穩定性。

	執行探空儀地面校驗是否一次合格？
	□是   □否

	地面校驗若非一次合格，請記錄該次觀測時探空儀更換總次數：       （無更換免填）

	耗材紀錄： eq \o\ac(○,1)探空儀剩餘      組（每一組包含：探空儀、水電池、降落傘、夜間指示燈）
 eq \o\ac(○,2)      g氣球剩餘       個、 eq \o\ac(○,3)He/H2鋼瓶剩餘      瓶


五、探空觀測記錄：資料接收主機請務必與時間伺服器做校正。
	探空儀序號：                
	平均上升速度：              m/min

	開始頻率：   MHz
	結束頻率：   MHz
	終止水平距離：              ㎞

	記錄開始時間：   日   時   分（UTC）
	觀測結束最終高度：          m

	記錄終止時間：   日   時   分（UTC）
	觀測結束最終氣壓：          hPa

	觀測終止原因：□球破，正常結束       □強制結束觀測

              □其他，原因                                               


六、電碼傳送方式及結果：□固定傳送成功 方式：□專線□撥接□衛星□傳真□電話

	替代傳送方式
	傳送的時程
	最終傳送失敗的說明

	□專線
	□傳送成功（    時    分）   
	

	□撥接
	
	

	□衛星
	
	

	□傳真
	
	

	□其他
	
	


七、本次探空資料的路徑圖顯示：
	 eq \o\ac(○,1)最大風速：     m/s；最大風速之風向：     °。【註】

（【註】：軟體顯示之最大風速定義為主，原始資料為輔）

 eq \o\ac(○,2)最大風速出現高度：     m／     hPa處。

 eq \o\ac(○,3)球破地點：                                                  （大約描述地理位置）

	路徑圖：（非必填項目）

	風向風速垂直分布圖：（非必填項目）


	備註：




八、特殊天氣說明：

	施放地點周邊特殊天氣記錄：

 eq \o\ac(○,1)是否存在積雨雲？    □有，距離測站        方        km

描述：                                              

 eq \o\ac(○,2)是否觀測到龍捲風？  □有，距離測站        方       km
  描述：                                              
 eq \o\ac(○,3)是否有海陸風效應？  □有，明顯  □有，不明顯  □無

  描述：                                              
(其他：                                                                  

                                                                        

	(備註：

 


九、觀測建議：

	根據本次觀測過程、結果，以及綜觀天氣分析，對於下一次觀測作業人員建議事項：

· 天氣系統預估將於下一次觀測時間開始影響本區域。

· 天氣系統預估將於下一次觀測時間持續影響本區域。
· 天氣系統預估將於下一次觀測時間減弱影響本區域。
· 其他：                                                               




















